2017년 3월 사천시 수돗물 수질검사 결과

수질검사에서 먹는 물 수질기준에 적합한 안전하고 깨끗하며 인체에 유익한 “건강한 물”로 판명되었으니 안심하고 드셔도 됩니다.

	100세 건강을 지키는 가장 좋은 방법은 먼저 “건강한 물”을 매일 습관적으로 자주 마시는 것이다. “건강한 물”이란 안전하고 깨끗하면서 인체에 유익한 미네랄 성분이 균형있게 녹아있는 물을 의미합니다. 물은 우리 몸 안에서 여러 가지 영양소를 소화·흡수하며, 몸에서 생긴 필요없는 찌꺼기를 몸 밖으로 배출시키는 기능을 한다. 또한 생명유지를 위한 인체 5대 필수영양소 중의 하나인 영양미네랄을 함유하고 있으며, 미네랄은 신체의 성장과 유지, 체내의 여러 생리기능을 조절하고 유지하는 영양물질이다. 인체는 호흡, 땀, 대소변을 통해 하루 약 2.75l의 물을 배출하므로 식사 때 먹는 물 외에도 하루 8잔(약2l)이상의 물을 잠에서 깨어나면서부터 규칙적으로 한 번에 한 모금씩 천천히 마셔야 건강한 삶을 유지할 수 있습니다.
K-water의 수돗물은 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 나트륨 등 미네랄 성분이 균형있게 녹아있고 세균과 중금속을 제거한 “건강한 물”이며, 경제적이고 친환경적입니다.
백세장수의 지름길, “건강한 물” 마시기에서 시작됩니다.
☎ 기타 수돗물에 대한 궁금한 점이나 의문사항은 1577-0600으로 문의하시면, 고객님이 “매우만족” 할 때까지 정성껏 안내해드리겠습니다.

물과 건강

< 3월 수질검사 결과 >

정수장명 : 곤명정수장(곤명면 곤수로 127-47), 사천정수장(축동면 수자원길 30)
검 사 항 목		수질기준	결과 (곤명)	결과 (사천)	검 사 항 목		수질기준	결과 (곤명)	결과 (사천)
1	일반세균	100cfu/㎖이하	0	0	10	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.0	7.2
2	총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	11	증발잔류물	500㎎/ℓ이하	82	95
3	불 소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	12	철	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
4	암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	13	탁도	0.5NTU이하	0.08	0.05
5	질산성질소	10㎎/ℓ이하	1.6	1.4	14	냄새	이취 없을 것	없음	없음
6	총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	0.016	0.022	15	맛	이미 없을 것	없음	없음
7	클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	0.012	0.016	16	할로아세틱에시드 외 10개 항목		불검출 및 수질기준이하	불검출 및 수질기준이하
8	유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	0.73	0.82
9	경 도	300㎎/ℓ이하	42	44	17	대장균외 33개 항목		불검출	불검출

2017년 4월 4일

	경남서부권관리단장