공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.07.13 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.5	5.2	1.3	4.080	0.389	140
삼천포공공하수처리시설	0.8	3.6	3.2	6.604	1.232	580
곤양공공하수처리시설	1.9	4.4	2.4	9.128	0.802	160
서포공공하수처리시설	1.3	6.0	0.8	16.131	1.261	143