2024년 1/4분기 수질검사 성적서

【 약수터명 : 계양약수터 】

검 사 항 목	수질기준	결 과	음용적․부
일반세균	100CFU/㎖이하	0	적 합
총대장균군	불검출/100㎖	불검출
대장균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ	불검출
질산성질소	10mg/ℓ	0.58
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ	0.4
증발잔류물	500mg/ℓ	15

○ 채수일자 : 2024년 2월 27일

○ 다음 정기검사 예정일 : 2024년 4~6월

○ 검사기관 : ㈜그린환경연구원

○ 수질결과문의 : 상하수도사업소 운영지원팀(☎831-5505)

○ 시설물문의 : 상하수도사업소 수도시설팀(☎831-5532)

사     천    시    장

2024년 1/4분기 수질검사 성적서

【 약수터명 : 대방약수터 】

검 사 항 목	수질기준	결 과	음용적․부
일반세균	100CFU/㎖이하	0	부 적 합
총대장균군	불검출/100㎖	검출
대장균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ	불검출
질산성질소	10mg/ℓ	1.93
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ	1.9
증발잔류물	500mg/ℓ	19

○ 채수일자 : 2024년 2월 27일

○ 다음 정기검사 예정일 : 2024년 4~6월

○ 검사기관 : ㈜그린환경연구원

○ 수질결과문의 : 상하수도사업소 운영지원팀(☎831-5505)

○ 시설물문의 : 상하수도사업소 수도시설팀(☎831-5532)

사     천    시    장

2024년 1/4분기 수질검사 성적서

【 약수터명 : 수양약수터 】

검 사 항 목	수질기준	결 과	음용적․부
일반세균	100CFU/㎖이하	0	적 합
총대장균군	불검출/100㎖	불검출
대장균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ	불검출
질산성질소	10mg/ℓ	1.44
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ	0.9
증발잔류물	500mg/ℓ	230

○ 채수일자 : 2024년 2월 27일

○ 다음 정기검사 예정일 : 2024년 4~6월

○ 검사기관 : ㈜그린환경연구원

○ 수질결과문의 : 상하수도사업소 운영지원팀(☎831-5505)

○ 시설물문의 : 상하수도사업소 수도시설팀(☎831-5532)

사     천    시    장

2024년 1/4분기 수질검사 성적서

【 약수터명 : 각산약수터 】

검 사 항 목	수질기준	결 과	음용적․부
일반세균	100CFU/㎖이하	0	부 적 합
총대장균군	불검출/100㎖	검출
대장균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ	불검출
질산성질소	10mg/ℓ	0.5
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ	0.4
증발잔류물	500mg/ℓ	14

○ 채수일자 : 2024년 2월 27일

○ 다음 정기검사 예정일 : 2024년 4~6월

○ 검사기관 : ㈜그린환경연구원

○ 수질결과문의 : 상하수도사업소 운영지원팀(☎831-5505)

○ 시설물문의 : 상하수도사업소 수도시설팀(☎831-5532)

사     천    시    장