공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.08.14 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.4	7.0	2.4	5.316	0.706	112
삼천포공공하수처리시설	1.9	4.0	1.6	9.179	0.613	1700
곤양공공하수처리시설	0.5	4.0	0.7	7.416	0.916	155
서포공공하수처리시설	1.8	6.7	0.7	11.980	1.548	131