´24년도 소규모 공공시설 안전점검 결과보고

Ⅰ		총 평

○ 전반적인 소규모 공공시설의 관리 상태는 양호하였으며, 공무원 및 민간전문가 등이 합동으로 안전점검 실시하여 재해 위험을 최소하기 위해 노력하였음.

○ 점검 결과 등급이 “불량”인 시설에 대해 위험시설로 지정하여 추후 소규모위험시설 정비 중기계획 변경 제출하여 정비 및 보수코자 함.

Ⅱ		점검개요

○ (점검 기간) 시·군 : ’24. 3. 12. ~ 3. 31.

○ (점검 실적) 소규모 일반시설 962개소, 소규모 공공(위험)시설 10개소 점검

		구 분		계	소교량	세 천	낙차공	취입보	농 로	마을진입로
점검 대상		소규모 공공시설		952개	488개	127개	4개	0개	33개	300개
			소규모 위험시설	10개	3개	7개	0개	0개	0개	0개
점검 실적	사천시	소규모 공공시설		952개	488개	127개	4개	0개	33개	300개
			소규모 위험시설	10개	3개	7개	0개	0개	0개	0개

○ (점검 인원) 공무원 32명 등 총 32명

	계	공무원	민간전문가	공사·공단	기타 (안전단체, 일반시민 등)
계	35명	35명	0명	0명	0명
시·군	35명	35명	0명	0명	0명
시도	0명	0명	0명	0명	0명

○ (주요 점검사항)

- 소규모 공공시설의 구조적 결함, 파손 여부 및 재해발생 가능성 등

Ⅲ		점검결과

○ 점검 결과

구분	계	소교량	세천	낙차공	취입보	농로	마을진입로
양호	848개	465개	93개	4개	0개	29개	257개
보통	81개	18개	24개	0개	0개	3개	36개
불량	23개	5개	10개	0개	0개	1개	7개

○ 위험시설 지정 현황

불량 등급		보통 등급*
지정 완료	지정 예정	지정 완료	지정 예정
0개	5개	0개	0개

* 위험도 평가 결과 60점 이상이며 인명피해 우려 등 위험시설로 지정이 필요한 보통 등급 개소수

○ 조치사항

구분	계	소교량	세천	낙차공	취입보	농로	마을진입로
계	962개	491개	134개	4개	0개	33개	300개
이상없음	962개	491개	134개	4개	0개	33개	300개
현장시정	0개	0개	0개	0개	0개	0개	0개
보수보강	0개	0개	0개	0개	0개	0개	0개
정밀안전진단	0개	0개	0개	0개	0개	0개	0개

Ⅳ		우수사례

○ 소규모 공공시설물 점검을 위한 읍면동 점검지원으로 예산절감

Ⅴ		개선사항

○ 현행화 및 안전점검 결과 재난관리업무포털(NDMS) 등록 시 공공시설의 개소수가 많은 점을 감안하여 일괄등록 등의 시스템 개선 필요

Ⅵ		향후 계획

○ 안전점검 결과 재난관리업무포털(NDMS) 등록 및 시 홈페이지 공개

○ 점검결과(불량 시설 등)에 따른 소규모 위험시설 추가 지정·고시

○ 소규모 공공시설 중기계획 변경 제출