2017년 제2회 건축위원회

오피스텔 건축위원회 심의결과

[사천읍 수석리 221-19번지 외 2필지 홍정*]

▶ 심의결과 : 재심의

위 원	의 견(회의록 순ㆍ심의의견 정리)
	○ 당초 사전 검토된 도면에 대하여는 건물 가운데 엘리베이터 및 계단실을 배치하여 재난 발생시 대피로가 없으므로 전반적인 도면 수정 필요
	○ 수정계획인 도면상에는 기계식 주차장 출입구가 8미터 도로에서 너무 가까워 대기주차 길이가 길어지고 러시아워 시간대에 차량 정체가 우려되므로 대책 필요
	○ 확정된 도면으로 재검토 필요
	○ 신청지 앞 8미터 일반통행도로에서 들어오는 진출입 도로 가각부 회전 반경 여유 있게 확보