공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.09.08 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	2.8	8.0	1.3	9.803	0.299	120
삼천포공공하수처리시설	0.9	4.4	1.8	8.224	0.262	290
곤양공공하수처리시설	0.6	4.5	0.4	9.945	1.050	110
서포공공하수처리시설	0.8	4.7	1.3	8.023	1.402	134