공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.08.18 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.1	6.8	1.9	6.600	0.601	109
삼천포공공하수처리시설	1.8	5.2	0.6	10.706	0.482	340
곤양공공하수처리시설	0.8	5.0	1.0	10.785	1.114	162
서포공공하수처리시설	0.9	8.0	0.2	13.340	1.660	141