식품 방사능 검사 현황

◓ 2019년도 식품 방사능 검사 결과                     검사일자 : 2019.5.14.

유 형	품 명	건수	검 사 결 과 (Bq/Kg)
			세슘	요오드	판 정	비 고 (원산지)
			기준:100이하	기준:300이하
농산물	초로미 새송이버섯	1	불검출	불검출	적합	국내산
농산물	청양고추	1	불검출	불검출	적합	국내산
농산물	초로미 표고버섯	1	불검출	불검출	적합	국내산
농산물	감자	1	불검출	불검출	적합	국내산
농산물	깐대파	1	불검출	불검출	적합	국내산
농산물	한재미나리	1	불검출	불검출	적합	국내산
가공식품	유동순살왕꼬막	1	불검출	불검출	적합	국내산
가공식품	사조로하이고등어	1	불검출	불검출	적합	국내산
수산물	흑우럭	1	불검출	불검출	적합	국내산
수산물	고등어	1	불검출	불검출	적합	국내산
수산물	생갑오징어	1	불검출	불검출	적합	국내산
수산물	제주갈치	1	불검출	불검출	적합	국내산

검사완료일 : 2019.5.17.