공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.06.13 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.9	7.4	2.1	7.405	0.433	58
삼천포공공하수처리시설	2.0	6.0	1.2	9.170	0.154	390
곤양공공하수처리시설	1.3	6.0	1.0	9.077	1.104	140
서포공공하수처리시설	1.7	8.6	1.2	10.570	0.974	149