경관위원회 심의 결과

[한국항공서비스(주) 정비행거동 증축 공사]

□ 심의결과 : 조건부 의결

□ 경관위원회 의견

위 원	의 견
A	○건물 전체는 문제 없어 보이나, 절토가 필요한 지형으로 지형 단면과 이로 인한 계획(옹벽, 단) 등을 검토해야 하므로 제시 바랍니다.
B	1. 기존의 주변 건축물들과의 입면, 높이(스카이라인), 색채, 형태적인 측면에서의 조화 검토를 위해서는 주변 건물들의 입면과 함께 검토 할 수 있는 자료 필요함. 주변 건물들에 사용된 재료와 동일한 혹은 통일성 연관성을 보여주는 계획 필요. 2. 야간 경관 관련 내용 요청함. 건물 및 주변 야외 공간의 조명에 대한 내용 확인해야 할 것으로 사료 됨.
C	1. 전체를 파악할 수 있는 조감도와 큰 축척의 각 입면도 필요 2. 큰 규모의 매스로 이루어진 행거동과 거기에 따른 사무동의 개구부와 입면 색채는 작게 나누어 많이 하는 것보다 잘 분할된 비례로 크게 구성되도록 검토 3. 붉은 색의 캐노피색 재검토 4. 사무동의 입면구성과 외벽을 기존의 공장형태에서 탈피한 디자인 구상