공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.07.06 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.2	6.8	1.8	6.336	0.275	110
삼천포공공하수처리시설	1.3	2.0	0.6	8.288	0.282	390
곤양공공하수처리시설	0.8	4.5	0.3	8.923	1.368	137
서포공공하수처리시설	1.2	6.9	0.9	15.530	1.088	174