공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.09.09 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	3.1	8.2	1.2	9.070	0.284	187
삼천포공공하수처리시설	0.6	4.8	1.4	9.766	0.819	290
곤양공공하수처리시설	1.4	4.0	0.5	11.211	1.114	211
서포공공하수처리시설	1.0	6.9	0.7	13.286	1.668	181