사천시 관내 배수펌프장 현황

관리 기관	연번	배수장명	설치장소	설치연도	배수량 (m3/min)	펌프 수량	설치 목적	비고
사천시 (8개)	1	중앙시장	선구동 17-4	2010	20	2	도심침수 방지용	재난 안전과
	2	서동	대방동 767-1	2011	174	2	〃	〃
	3	동동	서동 322-75	2011	20	1	〃	〃
	4	사주	사천읍 사주리 64	2016	450	3	〃	〃
	5	동계	정동면 고읍리 608-74	2016	660	4	〃	〃
	6	송전	곤양면 송전리 232-8	2013	30	1	〃	〃
	7	하탑	축동면 탑리 927-4	2002	25	3	〃	〃
	8	선구동	선구동 14-26	2016	42	2	〃	〃