공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.07.07 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.4	6.3	2.0	6.156	0.248	168
삼천포공공하수처리시설	1.0	8.6	1.6	7.030	0.137	380
곤양공공하수처리시설	1.0	4.3	0.3	10.611	1.539	173
서포공공하수처리시설	2.0	6.8	0.4	15.160	1.689	156