공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.07.15 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.3	5.3	1.5	4.540	0.695	156
삼천포공공하수처리시설	1.0	3.2	1.2	8.238	0.782	450
곤양공공하수처리시설	1.0	4.4	0.4	10.350	0.990	166
서포공공하수처리시설	2.0	7.0	0.8	13.000	1.390	148