공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.08.22 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.6	7.0	2.2	6.930	0.515	140
삼천포공공하수처리시설	1.2	5.4	5.2	13.667	0.613	400
곤양공공하수처리시설	1.1	4.8	0.6	12.347	1.229	159
서포공공하수처리시설	0.6	6.8	1.2	13.660	1.374	141