■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	사천시청 건축과			심의일자	2022.6.22. ~ 7.13.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건축주	성명(법인명) 에스앤케이항공(주)
대지현황	대지위치 사천시 사남면 유천리 900 - 외 2필지
	지번 900 - 외 2필지		관련지번 905, 917
	대지면적 32,563.72㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물현황	건축면적 1,672.9㎡		건폐율 5.14%			층수 지상 : 1층
	주용도 공장(가설건축물)		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 13.5m		용적률 5.14%			연면적 합계 1,672.9㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조심의	원안의결(붙임 내용 참고)
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

사천시 건축위원회(구조심의) 재심의 결과

(에스앤케이항공(주) 공장 증축 구조(서면)심의)

[사천시 사남면 유천리 900일원, 에스앤케이항공(주)]

○ 심의결과 : 5명 위원

- 동의 3명, 조건부동의 1명, 재심의 0명, 미제출 1명

위원	의 견	비고
위원1	- 파일 시공 시 기존 암거에 주의하여 안전하게 시공바람	동의
위원2	- 조치사항을 반영하는 조건으로 동의함.	조건부동의
위원3	의견 없음	동의
위원4	- 의견 없음	동의

○ 조치사항

- 건축구조기술사 재검토하여 심의위원 의견 검토 확인함.