공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.08.11. 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.5	6.4	1.9	5.700	0.644	131
삼천포공공하수처리시설	0.9	5.4	2.0	10.745	0.688	1200
곤양공공하수처리시설	0.8	4.3	0.5	9.232	1.133	111
서포공공하수처리시설	1.2	7.2	0.4	11.472	1.564	123