도시가스 공급규정 개정

현 행	개 정
제6조 (계약의 성립, 변경 및 시설분담금) ③ 제9조의 규정에 의한 해약 후 동일 장소에서 다시 가스사용을 신청하는 자는 제2항의 규정에 의한 시설분담금을 납부하여야 합니다.	제6조 (계약의 성립, 변경 및 시설분담금) ③ 제9조 및 제29조의 규정에 의한 동일 장소에서 다시 가스사용을 신청하는 자는 해약전 표준가스소비량을 초과하는 가스소비량을 기준으로 시설분담금을 납부하여야 합니다.
제8조(계약의 준수) ①가스사용자는 다음 사항을 준수하여야 합니다. 2. 가스공급 및 사용시설의 관리는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 하며, 가스 공급 및 사용시설을 변경(증설․이설․개조․폐지등)하고자 하는 경우에는 회사와 협의하여야 합니다. 3. 가스공급 및 사용시설이 속한 건축물이 매매ㆍ임대ㆍ상속 등의 사유로 가스사용자가 변경된 경우 변경된 가스사용자는 문서(전자문서 포함) 또는 전화로 당사에 가스사용자 명의변경을 신청하여야 하며, 가스사용자 명의변경 신청시, 이전 가스사용자의 체납요금을 확인 및 문의를 하고, 이에 당사는 이전 가스사용자의 체납확인 등 필요한 조치를 취하여야 합니다. 4. 가스사용자가 명의변경 없이 가스를 계속사용 할 경우는 변경요인이 발생한 일부터 실제 변경기준 일까지의 요금 등 가스사용과 관련된 이전 가스사용자의 모든 권리와 의무를 승계한 것으로 간주합니다. 단, 법원경매로 취득한 물건의 경우 소유권 이전일 이전 사용자의 체납요금은 변경된 가스사용자에게 승계되지 않으나, 소유권 이전일 이전 가스사용자와의 계약은 해약된 것으로 본다. ②제1항 제1호의 규정에 의한 납부기한이 경과한 때에는 당사는 독촉장을 발부하고, 미납한 가스요금에 대하여 월 2%의 연체료를 일수계산하여 요금납부시까지 최대 5회 부과합니다. ③ 당사는 다음 각 호의 부당행위에 대한 위약금을 징수하며, 동 행위로 인하여 가스안전사고 등의 위해가 발생하는 경우 가스사용자는 그에 상응한 책임을 집니다. 1. 사용료를 감면할 목적으로 계량기의 임의조작 및 파손, 무단교체 등 : 계량기 교체비용 + 전년동월 사용료의 5배	제8조(계약의 준수) ① ------------------------------ 2. ----------------------------- ----------- 다하여야 하며, 가스 공급 및 사용시설을 설치 또는 변경하고자 하는 경우에는 사전에 당사에 통지하여야 합니다. 3. ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ --------------------------필요한 조치를 취하여야 합니다. 다만 가스사용자가 명의변경 없이 가스를 계속 사용할 경우에는 변경요인이 발생한 일로부터 실제 변경 기준일까지의 요금은 납부하여야 합니다. 4. 법원경매로 취득한 물건의 경우 소유권 이전일 이전 사용자의 체납요금은 변경된 가스사용자에게 승계되지 않으나, 소유권 이전일 이전 가스사용자와의 계약은 해약된 것으로 본다. ② ------------------------------ -------------------------------- --------- 월 2%의 가산금을 일할계산으로 년간 5회까지 미납 원금에 부과합니다. ③ ------------------------------ -------------------------------- -------------------------------- ---- 1. ------------------- 계량기와 온압보정장치 등의 임의조작 및 파손, 무단교체 등 : 계량기 교체비용(온압보정장치 제외) + 전년 동월사용료의 5배

현 행	개 정
제9조(해약) ⑤가스사용계약이 해지된 고객이 미납요금을 납부하지 않고 다른 장소에서 가스사용을 신청하는 경우, 당사는 가스공급을 거절할 수 있으며 이미 다른 장소에서 가스를 사용 중인 경우에는 해당 가스사용계약을 해지할 수 있습니다. 다만, 미납요금 납부시에는 다시 가스를 공급합니다.	제9조(해약) ⑤ ------------------------------ -------------------------------- ----, 회사는 가스공급을 거절할 수 있습니다. 다만, ------------------------------- -----
제11조(공사시행) ①가스공급시설 및 사용시설 설치공사 또는 변경공사는 회사 또는 수요자가 자율적으로 건설산업기본법에서 정하는 자격을 갖춘 시공자를 선정하여 시행합니다. 이 경우 시공자는 도로굴착 제한여부를 확인하여야 하며, 회사와 공급관의 유무, 용량 등 공급가능여부를 사전 협의한 후 시행하여야 합니다.	제11조(공사시행) ① --------------------------------- ----------------------------------- -----------------------------선정하여 시행합니다. 이 경우 시공자는 도로굴착 제한여부와 도시가스 공급가능 여부를 사전에 확인하여야 합니다.
제13조의 2 (신 설)	제13조의 2 (온압보정장치) 도시가스사업법 시행령 제3조의3 제2항의 규정에 따라 가스사용자가 온압보정장치를 설치하고자 할 경우 가스 공급 및 사용시설에 대한 안전과 측정의 정확성을 위하여 사전에 당사로 통지하여야 하며, 가스사용자는 유지 관리 의무를 다하여야 합니다.
제17조 (사용량의 산정) ① 당사는 가스사용자의 가스계량기에 대한 검침에 의하여 가스사용자의 해당월분 사용량을 결정 합니다. ② ～ ⑤ 생략 ⑥ (신 설) ⑦ (신 설)	제17조 (가스사용량의 산정) ① 공급규정에서 정한 가정용 최고사용압력 이하로 공급되는 가스 사용자에 대한 가스사용량의 산정은 계량기의 검침 값에 매년 지식경제부장관 또는 도지사가 고시하는 온압보정계수를 적용합니다. ② ～ ⑤ 생략 ⑥ 가스사용자가 제13조의 2에 의한 온압보정장치를 설치한 경우의 가스사용량 산정은 온압보정장치에서 산출된 보정값을 적용합니다. ⑦ 제13조의 2의 규정에 의한 온압보정장치를 당사에 사전통지 없이 설치하거나, 고장 등으로 사용량을 명확히 측정할 수 없을 경우의 가스사용량의 산정은 제17조 제1항의 기준을 적용합니다.
제23조 (이의 신청) ④사용료 및 그 밖의 제징수금의 계산 또는 적용이 잘못된 가스사용자가 그 요금의 지불을 연체하였을 경우 정당한 요금을 초과하는 부분에 대하여는 가산금을 적용하지 아니합니다.	제23조 (이의 신청) ④ ------------------------------ -------------------------------- -------------------------------- 가산금을 적용하지 아니하며, 회사의 과실에 의하여 사용료 및 그 밖의 제징수금의 계산 또는 적용이 잘못된 가스 사용자가 그 요금을 납부하였을 경우 정당한 요금을 초과하는 부분에 대하여는 환불 금액에 그 동안의 이자를 가산하여 환불하며, 이자계산은 제26조(보증금) 제5항을 준용합니다.

현 행	개 정
⑤이때의 기준일은 우체국의 소인 일을 기준으로 하며, 직접 전달시에는 수요자 수령 일을 기준으로 합니다.	⑤ (삭 제)
제28조 (공급중지) ①당사는 다음 각호의 사유가 있을 때에는 가스사용자에게 공급중지일 5일전에 그 사유를 통지하고 가스공급을 중지할 수 있습니다. 4. 관련규정을 위반하여 가스공급 및 사용시설을 임의 변경(증설․이설․개조․폐지 등)한 때 8. 그 밖의 이 규정의 위반 또는 당사의 정당한 권고·계도사항을 위반한 때	제28조 (공급중지) ①회사는-------------------------- -------------------------------- ------------------------- 4. 제8조의 규정에 정한 계약의 준수사항을 위반하여 가스공급 및 사용시설을 임의로 변경한 때 8. 그 밖의 안전관리와 관련한 당사의 정당한 권고사항을 이행하지 않았을 때
제30조 (가스사용자의 안전관리 책임) ④ 가스사용자 등은 그의 가족․고용인․동거인 사용자 본인과 기타 관계인과의 행위에 대하여 본인의 행위가 아니라는 사유로 이 규정에 정한 책임을 면할 수 없습니다.	제30조 (가스사용자의 안전관리 책임) ④ 가스사용자는 그의 가족․고용인․동거인 등의 행위에 대하여 도시가스 사업법, 민법 등 관계법령과 이 규정에 따라 책임을 질 수 있습니다.

부   칙

제1조 (시행일) 이 규정은 2008년 6월 1일부터 시행합니다.

현  행

[별표4]

가스계량기 교체비용

1. 중앙난방용(업무난방용은 제외), 일반용

(단위 : 원)

계량기등급	1	1.6	2	2.5	3	4	5	6	7
금 액	140	200	260	280	300	460	550	560	570
계량기등급	10	16	25	40	40등급초과
금 액	1,070	2,250	2,400	3,280	당해 설치계량기에 따라 별도 계상

※ 부가가치세는 별도입니다.

2. 업무난방용, 냉방용, 산업용, 지역난방용, 수송용 : 당해 설치 계량기에 따라 별도 계상

개  정

[별표4]

가스계량기 교체비용(제13조 관련)

(단위 : 원)

계량기등급	1	1.6	2	2.5	3	4	5	6	7
금 액	140	200	260	280	300	460	550	560	570
계량기등급	10	16	25	40	40등급초과
금 액	1,070	4,680	4,880	6,950	당해 설치계량기에 따라 별도 계상

주1) 가정용은 계량기교체비용을 부과하지 않습니다.

주2) 부가가치세는 별도입니다.

도시가스 공급규정 2008 ○○○○○○		도 시 가 스 공 급 규 정 2 0 0 8 ○ ○ ○ ○ ○

도시가스 공급규정

이 규정은 도시가스사업법 제20조 제1항의

규정에 의하여 경상남도지사의 승인을 받아

시행하고 있습니다.

- 경상남도 미래산업과 - (2008.  6.   )

목    차

제1장 총  칙 ----------------------------------------------------------------------3 제1조 (목적) ------------------------------------------------------------------3

제2조 (의무) ------------------------------------------------------------------3

제3조 (적용) ------------------------------------------------------------------3

제4조 (용어의 정의)  ----------------------------------------------------------3

제2장 사용신청 및 계약 ------------------------------------------------------------4

제5조 (가스사용 및 변경신청) --------------------------------------------------4

제6조 (계약의 성립, 변경 및 시설분담금)  --------------------------------------4

제7조 (승낙의 의무)  ----------------------------------------------------------5

제8조 (계약의 준수)  ----------------------------------------------------------5

제9조 (해약) ------------------------------------------------------------------6

제10조 (계약소멸후의 관계) ----------------------------------------------------7

제3장 공사 및 검사 ----------------------------------------------------------------7

제11조 (공사시행)  ------------------------------------------------------------7

제12조 (연소기 등의 연결)  ----------------------------------------------------7

제13조 (가스계량기)  ----------------------------------------------------------7

제13조 2 (온압보정장치)  ------------------------------------------------------8

제14조 (공사비)   -------------------------------------------------------------8

제4장 검침 및 사용량 산정 ---------------------------------------------------------8

제15조 (검침)   ---------------------------------------------------------------8

제16조 (계량 단위) ------------------------------------------------------------9

제17조 (가스사용량의 산정)  ---------------------------------------------------9

제5장 요  금  --------------------------------------------------------------------10

제18조 (요금) ----------------------------------------------------------------10

제19조 (가스요금 용도 구분) --------------------------------------------------10

제20조 (요금의 수납) ---------------------------------------------------------11

제21조 (요금의 납기와 수납방법) ----------------------------------------------12        제22조 (10원단위 미만처리)----------------------------------------------------12

제23조 (이의 신청)  ----------------------------------------------------------12

제24조 (요금계산의 정정)  ----------------------------------------------------13

제25조 (보증금) --------------------------------------------------------------13

제6장 공  급  --------------------------------------------------------------------14

제26조 (공급가스의 열량 등) --------------------------------------------------14

제27조 (공급 또는 사용의 제한)  ----------------------------------------------14

제28조 (공급중지) ------------------------------------------------------------15

제29조 (공급중지 등의 해제) --------------------------------------------------15

제7장 안  전  --------------------------------------------------------------------16

제30조 (가스사용자의 안전관리 책임)-------------------------------------------16

제31조 (다른 규정과의 관계) --------------------------------------------------16

제8장 기  타 ---------------------------------------------------------------------16

제32조 (문서보관) ------------------------------------------------------------16

제33조 (사용장소의 출입) -----------------------------------------------------17

별   표  -------------------------------------------------------------------------18

[별표1] 가스계량기의 등급별 표준가스소비량  --------------------------------------19

[별표1-1] 가스계량기의 등급별 표준가스소비량(신품계량기 적용) --------------------19

[별표2] 시설분담금  --------------------------------------------------------------19

[별표3] 가스요금표  --------------------------------------------------------------20

[별표4] 가스계량기 교체비용 ------------------------------------------------------23

[별표5] 해체수수료  --------------------------------------------------------------23

제1장  총   칙

제1조 (목 적)

이 규정은 도시가스사업법 제20조의 규정에 의거 ○○○○○○○(이하 “당사”라 합니다)가 가스사용자 또는 가스사용 신청자의 요청에 따라 도시가스(이하“가스”라 합니다)를 공급함에 있어 안전관리, 가스요금, 공사비 그 밖의 가스사용자가 부담하여야 하는 금액의 징수방법 및 공급조건에 관한 제반사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제2조 (의 무)

① 당사는 도시가스공급사업이 공익사업임을 명심하여 고객에게 품위를 유지하고 친절 성실

하게 봉사하겠습니다.

② 이 규정을 적용 시행함에 있어 당사는 도시가스사업법(이하“법”이라 합니다) 그 밖의

관계법규, 행정지시 및 그에 대한 보고, 점검실시, 기록보존, 검사협조 등 의무를 성실히

수행 하겠습니다.

③ 당사는 친절봉사를 위하여 당사 내에 고객담당부서(고객봉사실)를 설치, 각종 민원을 친절   하고 신속하게 처리하여 그 결과를 민원인에게 통지하고 민원접수 및 처리결과 현황을

전산화하여 보존토록 하겠습니다.

제3조 (적 용)

이 규정은 경상남도지사가 허가한 공급권역내 가스사용자, 수요자 및 가스시설설치 시공자

에게 적용됩니다.

제4조 (용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어 중 법에서 정하지 아니한 용어의 정의는 다음과 같습니다.

1. “열량”이라 함은 온도 섭씨 0도 및 압력 101.3250kpa(10,332mmAq)의 상태에서 건조한

가스 1㎥의 총열량을 말합니다.

2. “표준열량”이라 함은 가스사용자에게 공급하는 가스에 대하여 법 및 관계법규가 규정

하는 방법에 따라 측정한 열량으로 매월 산술평균 열량을 말합니다.

3. “최저열량”이라 함은 가스사용자에게 공급하는 가스열량의 최저치를 말합니다.

4. “압력”이라 함은 가스사용자에게 공급되는 가스를 정압기 출구, 가스공급시설 끝 부분의

배관 또는 연소기 입구에서 측정한 계기압력을 말합니다.

5. “최고압력”이라 함은 가스사용자에게 공급하는 가스압력의 최고치를 말합니다.

6. “최저압력”이라 함은 가스사용자에게 공급하는 가스압력의 최저치를 말합니다.

7. “가스시설공사”라 함은 공급 및 사용시설의 신설ㆍ개조ㆍ보수ㆍ철거 등의 공사를 말합니다.

8. “가스사용자”라 함은 가스사용시설의 사용자, 소유자, 관리자를 말합니다.

9. “수요자”라 함은 가스를 사용하고자 하는 자를 말합니다.

10. “공급의 중지”라 함은 가스사용자의 신청 또는 당사 직권에 의한 가스공급의 일시중단을

말합니다.

11. “지역정압기”라 함은 다수인의 가스사용자에게 가스를 공급하기 위하여 당사가 설치

하는 정압기를 말합니다.

12. “전용정압기”라 함은 단독사용자 또는 특정한 가스사용자가 가스를 공급받기 위하여

가스사용자가 설치하는 정압기를 말합니다.

13. “수요자의 시간당 표준가스소비량”이라 함은 각 연소기의 명판에 표시된 시간당 표준

가스소비량의 합계를 말합니다.

14. “응급조치”라 함은 돌발적인 사고에 의한 가스배관의 손상으로 가스가 누출되거나 누출될

우려가 있는 경우에 사고예방을 위한 가스공급의 제한ㆍ중지 등의 임시적인 안전조치를

말합니다.

15. “인입배관”이라 함은 도로와 병행하는 배관으로부터 가스사용자 소유의 토지경계까지의

배관을 말합니다.

16. “폐지”라 함은 가스사용자의 신청 또는 안전 및 요금체납의 문제점 발생시 당사에

의한 계약해약을 말합니다.

17. “공급전 안전점검”이라 함은 가스시설공사 완료 후 가스공급을 개시하기 전에 당사에서

확인하는 안전점검을 말합니다.

제2장  사용신청 및 계약

제5조 (가스사용 및 변경신청)

① 가스를 사용하고자 하는 자 또는 가스사용 내용을 변경하고자 하는 자는 당사와 사전

협의후 문서 또는 기타 방법으로 당사에 신청하여야 합니다.

② 당사는 수요자로부터 가스공급 또는 사용변경신청을 받은 때에는 수요자의 시간당 표준

가스소비량 및 장래 가스사용 예정량을 고려하여 별표1[1-1]에 정한 기준에 의해 가스계량기의

등급을 결정합니다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 가스를 사용하고자 신청하는 경우 공동주택을 제외하고는

사용시설의 고객(소유자) 명의로 신청하여야 합니다. 다만, 요금 및 기타 채무에 대하여

고객(소유자)의 보증이 있거나 또는 제25조의 규정에 의한 보증금을 예치해야 하는 경우

에는 고객(소유자 제외) 명의로 신청합니다.

제6조 (계약의 성립, 변경 및 시설분담금)

① 가스 공급과 사용에 관한 계약은 당사가 제5조 제1항의 규정에 의하여 신청을 받아 공급

계약을 체결한 때에 성립하며, 계약을 변경하는 경우에도 같습니다. 다만, 공급계약을

체결하지 않을 때에는 제2항의 규정에 의한 시설분담금 납부일을 계약의 체결일로 합니다.

② 제5조 제1항의 규정에 의한 신청자는 가스공급시설을 이용함에 따라 가스공급시설 설치

비용의 일부를 부담하기 위하여 별표2의 시설분담금을 공급 계약시에 납부하여야 합니다.

다만, 당사와 협의하여 가스공급개시 전까지 분할납부 할 수 있습니다.

③ 제9조 및 제29조의 규정에 의한 동일 장소에서 다시 가스사용을 신청하는 자는 해약전

표준가스 소비량을 초과하는 가스소비량을 기준으로 시설분담금을 납부하여야 합니다.

제7조 (승낙의 의무)

① 당사는 제5조 제1항의 규정에 의한 신청이 있는 경우에는 제2항에 규정하는 경우를 제외

하고는 승낙하여야 하며, 신청일로부터7일이내에 공급가능여부 및 공급예정시기를 신청자에게

통지합니다.

② 당사는 다음 각 호의 경우에는 사용신청의 전부 또는 일부를 승낙하지 아니할 수 있으며,

신청일로부터 7일 이내에 그 사유를 신청자에게 통지합니다.

1. 가스의 수급 또는 공급시설 상황 등 부득이한 사유로 인하여 공사를 할 수 없는 경우나

신규 공급관 설치를 요하는 지역으로서 공급가능여부를 사전 협의하지 아니한 경우 및

당해년도 공사계획에 미 포함된 경우

2. 제5조 1항의 규정에 의한 가스사용 및 변경신청에 필요한 정보를 제공할 경우, 신청서 상에 사용자의 인적사항 및 명의가 아니거나,  신청서 작성을 거부 또는 허위로 제출 하는 경우

3. 법 또는 그 밖의 관계법규에서 가스공급시설에 대한 공사가 제한된 경우 또는 공급시

압력저하현상으로 기존 수용가의 원활한 가스공급에 지장이 초래될 가능성이 있는 경우

4. 가스사용 신청장소가 철도, 상․하수도, 하천, 암반 등 지형이 특수하여 가스공급시설

설치가 기술적으로 곤란하거나 시설의 안전확보가 곤란한 경우

③ 제1항의 규정에도 불구하고 도지사가 공익상 도시가스공급이 필요하다고 인정할 때에는

당사는 도시가스를 공급할 수 있습니다.

제8조 (계약의 준수)

① 가스사용자는 다음 사항을 준수하여야 합니다.

1. 가스요금 및 그 밖에 이 규정에서 정한 제징수금을 기한내에 납부하여야 합니다.

2. 가스공급 및 사용시설의 관리는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 하며, 가스공급 및 사용시설을 설치 또는 변경하고자 하는 경우에는 사전에 당사에 통지하여야 합니다.

3. 가스공급 및 사용시설이 속한 건축물이 매매ㆍ 임대ㆍ 상속 등의 사유로 가스사용자가

변경된 경우 변경된 가스사용자는 문서(전자문서 포함) 또는 전화로 당사에 가스사용자

명의변경을 신청하여야 하며, 가스사용자 명의변경 신청시, 이전가스사용자의 체납요금을

확인 및 문의를 하고, 이에 당사는 이전 가스사용자의 체납확인 등 필요한 조치를 취하여야 합니다.

다만, 가스사용자가 명의변경 없이 가스를 계속 사용할 경우에는 변경요인이 발생한 일보부터 실제 변경

기준 일까지의 요금은 납부하여야 합니다.

4. 법원경매로 취득한 물건의 경우 소유권 이전일 이전 사용자의 체납요금은 변경된 가스사용자에게 승계되지 않으나, 소유권 이전일 이전 가스사용자와의 계약은 해약된 것으로 본다.

5. 그 밖의 이 규정에 정한 사항

② 제1항 제1호의 규정에 의한 납부기한이 경과한 때에는 당사는 독촉장을 발부하고, 미납한

가스요금에 대하여 월 2%의 가산금을 일할계산으로 년간 5회까지 미납원금에 부과합니다.

③ 당사는 다음 각 호의 부당행위에 대한 위약금을 징수하며, 동 행위로 인하여 가스안전사고

등의 위해가 발생하는 경우 가스사용자는 그에 상응한 책임을 집니다.

1. 사용료를 감면할 목적으로 계량기와 온압보정장치 등의 임의조작 및 파손 무단교체 등 : 계량기 교체비용(온압보정기 제외) + 전년 동월사용료의 5배

2. 당사의 승인없이 무단사용 : 전년동월사용료의 5배

3. 계량기 이전배관 불법 연결사용 : 전년동월사용료의 5배

4. 부정시공사용 : 전년동월사용료의 5배

5. 봉인파손사용 : 전년동월사용료의 3배

6. 계량기 무단이설 : 전년동월사용료의 3배

7. 미납요금을 면탈할 목적으로 동일 고객임에도 불구하고, 다른 고객명의로 변경 신청시

: 미납요금의 1배

단, 전년 동월 사용료를 계측할 수 없는 경우 최근 3개월이내 평균사용료를 월 사용료로 적용

하며, 전년 동월 및 최근 3개월이내 평균사용량을 산정할 수 없는 경우 사용료의 산정은

월 사용예정량을 적용하고, 월사용예정량은 도시가스안전관리기준 통합고시 제6장 제4절

월 사용예정량에 의한다.

제9조 (해 약)

① 가스사용자가 가스사용을 폐지하고자 할 때에는 폐지요청일자를 3일전에 당사로 통지하여야

하며, 당사는 요청일자에 폐지 후 해약처리 합니다. 다만, 특별한 사유없이 당사가 그

폐지일 이후에 통지를 받은 경우에는 그 통지를 접수한 날을 해약일로 합니다.

② 가스사용자가 당사에 통지하지 아니하고 가스사용을 폐지한 경우에는 당사가 가스공급을

종료시키기 위한 조치를 행한 날을 해약일로 합니다.

③ 제28조 제1,2항의 규정에 의한 사유로 가스공급을 중지한 후 6개월 이내에 가스사용자가 중지 사유를 해소하지 아니한 경우에는 가스공급중지일로부터 6월이 경과한 날을 해약일로 합니다.

④ 당사는 고객이 요금을 납기일로부터 1개월이 되는 날까지 납부하지 아니하는 경우에는

해약일 10일전까지 고객에게 요금납부를 최고한 후 공급계약을 해약할 수 있습니다.

⑤ 가스사용계약이 해지된 고객이 미납요금을 납부하지 않고 다른 장소에서 가스사용을 신청

하는 경우, 회사는 가스공급을 거절할 수 있습니다. 다만, 미납요금 납부 시에는 다시 가스를

공급합니다.

제10조 (계약소멸후의 관계)

① 계약기간중의 요금 및 그 밖의 채권, 채무사항은 제9조의 규정에 의한 해약 후에도 소멸

하지 아니합니다.

② 제9조의 규정에 의한 해약 후에도 당사 소유로 설치되어 있는 공급시설의 전부 또는 일부에

대하여는 설치장소의 토지점유자 또는 소유자의 승낙을 받아 그 장소에 계속 설치 할 수

있으며, 설치된 시설의 전부 또는 일부를 철거하거나 안전하게 폐쇄조치 할 수 있습니다.

제3장   공사 및 검사

제11조 (공사시행)

① 가스공급시설 및 사용시설 설치공사 또는 변경공사는 수요자가 자율적으로 건설산업기본법     에서 정하는 자격을 갖춘 시공자를 선정하여 시행합니다. 이 경우 시공자는 도로굴착 제한     여부와 도시가스 공급가능 여부를 사전에 확인하여야 합니다.

② 제1항의 규정에 의한 시공자는 공급관에서 분기등의 공사를 시행할 경우 가스의 공급중단을   요하는 공사는 공사시행 10일전까지, 기타공사는 공사시행 3일전까지 당사와 협의․입회   하에 시공하여야 하며, 당사는 입회요청이 있는 경우 다른 일에 우선하여 이에 응해야 합니다.

③ 가스보일러(온수기를 포함) 시공자는 공급전 안전점검 전에 시공관련 서류를 제출하여야

합니다. 또한 공급전 안전점검을 위하여 당사 또는 가스사용시설 안전관리업무대행자

(지역관리소)에 하루전에 안전점검을 요청하여야 합니다.

제12조(연소기 등의 연결)

공급전 안전점검이 끝난 후 가스연소기기를 설치(가스소비량의 변동을 수반하는 기종으로 연소기 교체 설치를 포함한다)하고 가스를 사용하고자 하는 수요자는 당사에 통보하여야 하며, 통보를 받은 당사는 시설 및 기술기준과 안전에 이상이 없는 한 24시간 이내에 최대한 신속히 가스를 공급하여야 합니다. 또한 시공자가 각종 연소기의 관말 연결 시공을 할 경우는 당사와 안전관리에 필요한 사항을 사전 협의하여야 합니다.

제13조(가스계량기)

① 가스계량기의 설치는 1인(주택의 경우 1세대)의 가스사용자에게 1개를 설치하는 것을 원칙으로     으로 합니다. 다만, 부득이한 사정으로 가스사용자의 요청이 있는 경우와 용도별로 분리가

필요한 경우에는 가스계량기를 각각 분리하여 2개 이상을 설치할 수 있습니다.

② 가스계량기는 당사가 공급하거나 수요자가 선정하여 설치하며, 정확히 계량할 수 있고,   점검ㆍ검사ㆍ취급 등 안전 및 유지관리가 용이한 곳에 설치하여야 합니다. 다만, 수요자가

선정하여 설치할 때에는 당사와 협의하여야 합니다.

③ 계량에관한법률에 의한 검정유효기간 도래 가정용 가스계량기의 검정교체는 당사가 실시   하고, 그 밖의 계량기의 교체에 대해서는 별표4의 비용을 매월 가스요금고지서에 별도  합산ㆍ부과합니다.

④ 가스사용자는 당사에 가스계량기의 성능검사를 요청할 수 있으며, 검사결과 계량기의 오차가   계량에관한법률에서 정한 사용공차를 초과할 때에는 당사의 비용으로 신속하게 이를 교체   또는 수리합니다. 단, 수용가의 과실 등으로 인해 가스계량기의 성능검사를 요청할 경우에는 일체의 모든 비용은 수용가가 전적으로 부담합니다.

⑤ 가정용 계량기 중 일반 계량기가 아닌 특수한 계량기 설치시 당사는 일반 계량기 관리기준에  준해 처리하며, 가스사용자가 특수한 계량기를 계속 사용하고자 할 경우 고장 및 유효기간  만료 등 계량기 교체시 이에 소요되는 비용은 가스사용자가 부담하여 처리합니다.

⑥ 가스공급이 중지된 수용가 또는 최초 미 공급된 계량기중 유효기간이 경과되거나 안전 관리상 조치가 필요하다고 인정되는 경우 가스계량기를 당사가 봉인 또는 철거할 수 있습니다.

제13조2 (온압보정장치)

① 도시가스사업법 시행령 제3조의3 제2항의 규정에 따라 가스사용자가 온압보정장치를 설치하고자 할 경우 가스 공급 밑 사용시설에 대한 안전과 측정의 정확성을 위하여 사전에 당사로 통지하여야 하며, 가스사용자는 유지관리 의무를 다하여야 합니다.

제14조 (공사비)

① 시공자 또는 수요자로부터 공사위탁을 받은 경우 당사는 수요자가 부담하는 공사비를 건설  표준셈의 일위대가 등을 참고하여 산정합니다.

② 가스계량기를 포함한 사용시설 공사비와 공동주택 등 토지경계선내의 가스사용자 소유의

공급시설 공사비는 수요자의 부담으로 합니다.

③ 도로와 병행한 본관,공급관 및 지역정압기 설치공사비는 당사의 부담으로 합니다.

④ 공동주택등의 토지경계선내의 가스사용자 소유의 공급시설 및 가스사용자 시설의 검사,    보수,교체,개량 및 관련법규 개정으로 인한 시설보강에 소요되는 비용은 가스사용자가

부담합니다. 단, 가스누출 등의 응급조치는 당사가 합니다.

⑤ 가스사용자에 의하거나 굴착공사로 인하여 파손ㆍ멸실ㆍ변경을 요하는 공급시설의 복구 및

변경공사비는 원인행위자가 부담 합니다.

⑥ 수요자는 수요자의 요청에 의해 공사를 중지한 경우에는 이미 소요된 비용 및 공사의 중지로

인하여 발생된 손해를 당사에 배상하여야 합니다.

⑦ 수요자의 공사비부담으로 공급요청이 있을 경우 당사와 수요자간 협의에 따라 도로와 병행한

공급관 공사비의 일부를 시장ㆍ군수의 승인을 받아 수요자에게 부담 시킬 수 있습니다.

제4장  검침 및 사용량 산정

제15조 (검 침)

① 가스사용량 검침과 요금고지서 송달은 당사가 매월 또는 격월 정례일에 실시함을 원칙으로   합니다. 다만, 가스계량기가 실내에 설치된 경우 가스사용자의 편익을 위해 자가 검침을  시행하여야 합니다.

② 다음 각 호의 경우에는 별도 검침을 실시합니다.

1. 가스사용이 개시 또는 폐지되었을 때

2. 가스사용자의 변동이 있을 때

3. 가스계량기의 교체 또는 등급을 변경할 때

4. 사용량의 현저한 변동이 있어 가스사용자의 신청이 있을 때

제16조 (계량단위)

사용량의 계량단위는 세제곱미터(㎥)로 하며, 검침시 소수점 이하의 단위는 절사합니다

제17조 (가스사용량의 산정)

① 공급규정에서 정한 가정용 최고 사용압력 이하로 공급되는 가스사용자에 대한 가스사용량의 산정은 계량기의 검팀 값에 매년 지식경제부장관 또는 도지사가 고시하는 온압보정계수를 적용합니다.

② 당사는 가스사용자의 부재로 검침을 할 수 없을 때에는 전년 동월 사용량 또는 전월 사용량을가스계량기의 고장 등 그 밖의 사유로 사용량을 명확히 계측할 수 없을 때에는 전년 동월 포함 전후 1개월(3개월)간의 월평균 사용량으로 산정하는 것을 원칙으로 하며, 부득이한 경우에는 전월사용량 또는 월 사용예정량을 기준으로 산정하여 통지합니다.

③ 제2항의 규정에 의한 인정사용량은 익월 검침시에 정산합니다.

④ 당사는 가스계량기의 오차가 계량에관한법률에 정한 사용공차를 초과한 경우에는 아래의

산정식으로 사용량을 산정합니다.

1.	속동의 경우

V1 × (100 - A)

V =  ------------------

100

2. 지동의 경우

V1 × (100 + A)

V =  ------------------

100

V = 제4항의 규정에 의한 산정사용량(㎥)

V1 = 계량에관한법률의 사용공차를 초과한 가스계량기의 검침량(㎥)

A = 계량에관한법률의 사용공차를 초과한 가스계량기의 속동율 또는 지동율(%)

⑤ 제26조 제1항 제3호의 규정에 의한 최고압력을 초과하여 신규로 공급되는 경우의 사용량은 압력, 온도 등이 자동 보정되는 보정장치를 설치하여 산정하되, 기존 미설치 수용가는

아래의 산정식으로 고지하고, 보정장치 설치는 제외 합니다.

V1 × (101,325 +P)

V = --------------------

101,325 + 980.7

V = 제5항의 규정에 의한 산정사용량(㎥)

P = 최고압력을 초과하여 공급하는 압력(㎩)

V1= 가스계량기의 검침량(㎥)

V1 × (10,332 +P)

V = ------------------------------

10,332 +100

V = 제5항의 규정에 의한 산정사용량(㎥)

P = 최고압력을 초과하여 공급하는 압력(㎜Aq)

V1= 가스계량기의 검침량(㎥)

⑥ 가스사용자가 제13조의 2에 의한 온압보정장치를 설치한 경우의 가스사용량 산정은 온압보정장치에서 산출된 보정 값을 적용합니다.

⑦ 제13조의 2의 규정에 의한 온압보정장치를 당사에 사전통지 없이 설치하거나, 고장 등으로 사용량을 명확히 측정할 수 없을 경우의 가스사용량 산정은 제17조 제1항의 기준을 적용합니다.

제5장  요   금

제18조 (요금)

① 가스요금은 수요자가 가스를 사용하기 시작한 날로부터 시작되며, 사용요금은 시ㆍ도지사가

승인한 별표3의 요금표를 적용합니다.

② “도시가스요금 원료비 연동제”('98.8.1시행)에 따라 원료비 변동에 의한 도매요금 변동

가격을 통보 받은 경우 당사는 소비자 요금에 자동연동조정 시행합니다.

③ 원료비(도매요금)를 제외한 타 사유로 공급비용을 변경하고자 할 때에는 도지사의 사전

승인을 받습니다.

④ 가스요금이 변동되는 경우 당사는 제20조 제1항의 규정에 의한 납입고지서 또는 기타 방법

으로 요금표와 요금변동 유무를 기재하여 수요자가 확인할 수 있도록 하여야 합니다.

⑤ 가스요금 조정시 별도의 검침을 실시하지 아니한 때에는 월 사용량을 요금조정 전후의

가격에 따라 사용일수에 비례하여 적용합니다.

제19조 (가스요금 용도구분)

① 천연가스인 경우 주택용(취사ㆍ개별난방ㆍ중앙난방), 업무난방용, 일반영업용1, 일반영업용2, 냉방용, 산업용1, 산업용2, 열병합용, 집단에너지용 및 수송용으로 분류하고 각 용도는 다음 각 호와 같이 적용합니다.

※ (주)지에스이는 산업용 1, 산업용 2의 구분이 없음.

1. “취사용” 요금에는 난방을 타 연료로 사용하면서 취사로만 사용하는 가스와 난방없이

순수취사에 사용하는 가스에 적용합니다.

2. “개별난방” 요금은 주택에서 개별난방 및 취사로 사용하는 가스에 적용합니다.

3. “중앙난방”요금은 공동주택에서 중앙집중식난방으로 사용하는 가스에 적용합니다.

4. “업무난방용” 요금은 지방세법 제104조 제4호에 의한 건축물에서 난방용으로 사용하는

가스에 적용합니다. 다만, 타 용도의 요금으로 구분된 경우에는 적용하지 아니 합니다.

5. “일반영업용1”요금은 1,2,3,4호 6호내지 10,11호 이외의 용도로 사용하는 가스에 적용

합니다.

6. “일반영업용2”요금은 목욕탕, 스포츠시설, 폐기물 처리시설에서 사용하는 가스에

적용합니다.

7.“냉방용”요금은 냉방기기를 설치하고 5월에서 9월까지 사용하는 가스에 적용합니다.

8. “산업용”요금은 통계청고시의 한국표준산업분류표에서 정한 제조업체의 제조 공정용과

사택을 제외한 동일 장소 내 일체의 부대시설에서 사용하는 가스에 적용합니다.

- (주) 지에스이

8. “산업용”요금은 통계청고시의 한국표준산업분류표에서 정한 제조 업체의 제조 공정용과

사택을 제외한 동일장소 내 일체의 부대시설에서 사용하는 가스시설로서. 검침시점의 직전 월 이전 1년의 기간 동안 도시가스 사용량이 3천만㎥ 미만 사업장은 “산업용 1”의 요금을 적용하고, 3천만㎥ 이상 사업장은 “산업용 2”의 요금을 적용합니다.

- 경남에너지(주)

8. “산업용”요금은 통계청고시의 한국표준산업분류표에서 정한 제조 업체의 제조 공정용과

사택을 제외한 동일장소 내 일체의 부대시설에서 사용하는 가스시설로서. 2007. 6.30일을 기준으로 지난 1년간 도시가스 사용량이 월평균 90만㎥ 미만 사업장은 “산업용1”을 적용하고, 90만㎥ 이상 사용 사업장은 “산업용2”를 적용

- (주) 경동도시가스

9. “열병합용” 요금은 열병합발전시스템과 연계된 순수 발전시설에만 사용하는 가스에

적용됩니다. 단, 열전용보일러의 경우 원료비(도매요금)는 집단에너지용 요금을 적용

하고 공급비용은 중앙난방용 요금을 적용합니다.

10.“집단에너지용”요금은 집단에너지사업법의 적용을 받는 집단에너지시설에서 사용하는

가스에 적용합니다.

11.“수송용”요금은 자동차관리법의 적용을 받는 자동차에 연료를 공급하는 천연가스 충전소

에서 원료로 사용하는 가스에 적용합니다.

12. 사회복지시설중 시장ㆍ군수에게 신고한 사회복지시설에서 사용하는 도시가스 요금은

산업용 요금을 적용합니다.

제20조 (요금의 수납)

① 당사는 제17조의 규정에 의한 검침사용량 또는 인정 사용량에 따라 별표3의 요금표에 의하여 산정한 요금을 납부 마감일7일전까지 당사 소정의 납입고지서(전자납입고지서 포함)로

송달합니다.

② 가스사용자가 납부일까지 요금을 납부하지 않는 경우에는 납부일 경과 후 30일 이내에 7일간의 납부기한을 정한 별도의 독촉고지서를 송달하거나 익월 납입고지서에 체납요금을 별도로

표기하고 익월 요금에 합산하여 청구합니다.

③ 당사가 1인의 가스사용자가 2개 이상의 가스계량기를 각각 분리하여 설치하였을 때에는 각각의 사용량에 따른 요금을 징수합니다. 다만, 주 계량기를 경유하여 설치된 2개 이상의

계량기에 대하여는 별도로 사용량을 검침하지 아니합니다.

④ 당사는 주택용 사용자에 대하여는 기본요금을 징수합니다.

⑤ 당사는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기본요금을 징수하지 아니합니다.

1.제27조의 규정에 의하여 월중5일 이상 공급 또는 사용을 제한한 경우

2.최초공급,해약 또는 제28조의 규정에 의한 공급중지로 사용일수가 월중 15일에 미달하는 경우

⑥ 공익상 그 밖의 특별한 사유로 법 또는 규정과 산업자원부장관의 지침이 있을 때에는 사용료

및 그 밖의 제징수금을 감면할 수 있습니다.

⑦ 분실,훼손 등의 사유로 요금납입고지서를 사용할 수 없을 때에는 요금납입고지서를 재발급

하여 요금을 징수할 수 있습니다.

제21조 (요금의 납기와 수납방법)

① 요금은 매월 또는 각 고지분을 소정 납기내까지 징수 합니다. 다만, 공급중지,폐지,부도 또는 연2회 이상의 습관적으로 미납된 수요가는 분할 검침하여 징수할 수 있으며, 이 경우

공급을 중지 또는 폐지하였을 때에는 수시로 이를 징수할 수 있습니다.

② 당사는 가스사용자가 부도 또는 기업 파산사태가 발생한 사실을 인지하였을 경우에는 인지일

전 사용요금에 대하여도 납기와 무관하게 즉시 요금을 징수할 수 있습니다.

③ 당사는 도지사의 특별한 지시가 있을 때에는 납기를 따로 정하여 요금을 징수할 수 있습니다.

④ 가스사용자는 당사가 지정하는 은행이나 장소 등에 납부 기한내에 요금 등을 납부하여야 합니다.

제22조 (10원단위 미만처리)

당월요금 계산 결과 10원 미만의 금액이 발생한 경우에는 그 단위를 절사합니다.

제23조 (이의신청)

① 사용료 및 그 밖의 제징수금의 조정 또는 징수에 대하여 이의가 있는 가스사용자는 그

통지를 받은 날로부터 15일 이내에 당사에 이의 신청을 하여야 합니다.

② 당사는 제1항의 규정에 의한 이의신청을 받은 날로부터 7일 이내에 이의신청에 대한 심사

내용을 결정 통지하여야 합니다.

③ 제1항의 규정에 의한 사용료 및 그 밖의 제징수금에 대하여 이의를 신청하는 경우에도

납기일은 변경되지 아니합니다.

④ 사용료 및 그 밖의 제징수금의 계산 또는 적용이 잘못된 가스사용자가 그 요금의 지불을

연체하였을 경우 정당한 요금을 초과하는 부분에 대하여는 가산금을 적용하지 아니하며, 회사의 과실에 의하여 사용료 및 그 밖의 제징수금의 계산 또는 적용이 잘못된 가스사용자가 그 요금을 납부 하였을 경우 정당한 요금을 초과하는 부분에 대하여는 환불금액에 그 동안의 이자를 가산하여 환불하며, 이자계산은 제26조(보증금)제5항을 준용합니다.

제24조 (요금계산의 정정)

당사는 제13조 제4항의 규정에 의한 가스계량기 검사결과 계량에관한법률 제9조 에서 정한 사용공차를 초과하여 과속 또는 저속등이 있을 때에는 그 오차분의 요금을 전년 동월 사용량의 범위내에서 정산하며, 전년 동월 사용량을 알 수 없을 경우에는 전년도 월평균사용량을

계산하여 정산합니다.

제25조 (보증금)

① 당사는 다음 각호의 1에 해당하는 가스사용자에게 공급개시, 재공급 또는 계속공급의 조건으로 월 사용예정량의 3월분에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위내에서 보증금을 예치시킬 수 있습니다. 다만, 가스사용자가 희망하는 경우 보증보험증권 또는 보증금과 동일한 담보물권 등으로 대체할 수 있습니다.

1. 가스사용자와 가스사용시설이 설치된 건물소유주가 상이한 가스사용자

2. 제28조 제1항의 규정에 의한 가스공급중지의 조치를 받은 가스사용자

3. 가스요금을 년3회 이상 연체한 가스사용자

4. 고객 신용상태 등 요금의 체납이 우려되어 요금납부에 대한 보증이 필요한 경우  단, 주택용

고객은 제외

5. 월 가스사용 예정량이 1,000㎥ 이상인 가스사용자

② 제1항의 규정에 의한 보증금 또는 보증보험증권의 예치기간은 제9조의 규정에 의한 해약일

까지로 합니다.

③ 당사는 보증금을 예치한 가스사용자가 요금납부 기한이 경과하여 당사가 독촉장을 2회 이상 발부하였음에도 요금을 납부하지 않은 경우나 또는 제28조 제2항의 규정에 의한 공급중지의 신청이 있을 때에는 미납된 요금(가스계량기 교체비용 포함)을 가스사용자에게

통지하고, 보증금과 이자와의 합계액에서 이를 충당하며, 충당후 부족분은 추가로 징수 합니다.

④ 당사는 제10조의 규정에 의한 계약이 소멸된 때에는 보증금과 이자와의 합계액 중에서 제3항의 규정에 의한 미수의 요금이 있을 경우 당해 금액을 공제한 잔액을 지체 없이 반환 합니다.

⑤ 보증금(현금 예치시)에 대한 이자는 일반 시중은행 보통예금 이율을 적용하며, 매년

당해년 예치기간에 의거 산정하여 익년 1월 요금에 합산하여 정산합니다.

⑥ 가스사용자는 보증보험증권의 만기일 도래 30일전까지 계약기간을 연장하여 재가입 합니다.

제6장  공   급

제26조 (공급가스의 열량 등)

① 당사가 공급하는 열량은 한국가스공사가 공급하는 천연가스 열량으로 하며 압력 등은 다음과

같습니다.

1. 열량 : 표준열량-----43.54MJ/N㎥(10,400㎉/N㎥)

최저열량-----42,28MJ/N㎥(10,100㎉/N㎥)

2. 성분 : 천연가스(메탄 85%이상)

3. 압력(가정용) : 최고압력----------2,451.7Pa(250㎜Aq)

최저압력----------  980.7Pa(100㎜Aq)

다만, 당사가 지역특성에 따라 필요한 압력을 변경하여 공급할 수 있습니다.

② 당사는 제1항에 규정에 의한 최고압력을 초과하는 가스의 사용신청이 있는 경우에는 그 수요자와 협의하여 별도로 압력을 정하여 공급할 수 있습니다. 다만, 이로 인한 추가 비용은 수요자의 부담으로 합니다.

③ 당사는 제27조 및 제28조의 규정을 제외하고는 상시 안정적으로 공급 되도록 수급계획을

수립ㆍ시행합니다.

④ 당사는 한국가스공사에서 수급하는 가스의 안정적인 계획의 수립과 원활한 공급정착을

위해서 대용량 사용자에게 연간 가스 사용계획서를 받을 수 있습니다.

제27조 (공급 또는 사용의 제한)

① 당사는 다음 각호의 경우에는 공급권역의 전부 또는 일부에 대하여 공급을 제한 또는 중지할 수 있습니다.

1. 천재지변, 비상재해 등 그 밖의 불가항력의 상황 및 굴착공사 사고 등이 발생한 경우

2. 가스공급시설에 고장이 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우

3. 가스공급시설의 수리ㆍ변경ㆍ교체 등의 공사시행을 위하여 부득이한 경우

4. 관계법규와 동 규정 또는 도지사의 지시가 있을 경우

5. 보안 및 안전상 부득이한 경우

② 당사는 제1항의 각호의 규정 또는 천재지변 등 부득이한 경우를 제외하고는 그 취지를   보도기관을 통해 공고하거나 안내문을 배부하여 가스사용자에게 사전에 홍보하여 대비하도록

하여야 합니다.

③ 당사가 공급의 제한이나 중지 시에는 가스사용자의 불편을 최소화 하도록 시간대의 조정,

시간의 단축 등을 위하여 최대한 노력합니다.

④ 제1항의 규정에 의한 사용제한 및 중지 또는 제28조 규정에 의한 중지 결과 가스사용자 등에게 손해가 발생하더라도 당사는 책임을 지지 아니합니다. 다만, 당사의 과실로 인하여

손해가 발행하였을 때에는 그러하지 아니합니다.

제28조 (공급중지)

① 당사는 다음 각 호의 사유가 있을 때에는 가스사용자에게 공급중지일 5일전에 그 사유를 통지하고 가스공급을 중지할 수 있습니다. 단, 제25조 ①항의 각호에 해당하여 당사와  별도의 협의서를 작성할 경우 협의서를 우선 합니다.

1. 요금 및 그 밖의 이 규정에 의한 제 징수금을 기한내 납부하지 아니하여 2회 이상 독촉장을 받고도 이를 이행하지 아니한 때.

2. 당사 또는 당사가 지정하는 자가 행하는 검침ㆍ점검ㆍ작업을 정당한 사유없이 거부

또는 방해한 때

3. 부정한 방법으로 가스를 사용한 때 또는 사용한다고 명확히 인정될 때

4. 제8조의 규정에 정한 계약의 준수사항을 위반하여 가스공급 및 사용시설을 임의로 변경한 때

5. 가스사용자의 토지내에 있는 당사 소유의 공급시설을 고의로 손상 또는 망실하여 중대한 손해를 입혔을 때

6. 가스사용자 등이 2개월 이상 소재가 불분명하거나, 미입주 등으로 6개월 이상 가스사용을 하지 않을 때.

7. 법 제26조에 의한 안전관리규정에 따라 시설의 개선을 권고하고, 가스사용자가 그 권고를 따르지 아니하거나 가스사용상태가 위험하다고 인정될 때

8. 그 밖의 안전관리와 관련한 당사의 정당한 권고사항을 이행하지 않았을 때

② 가스공급을 중지 또는 폐지하고자 하는 가스사용자는 당사에 신청하여야 합니다. 이 경우 공급중지기간은 6월 이내로 합니다.

③ 제1항 제1호의 규정에 정한 도시가스 공급중지 대상중 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우는 도시가스의 공급을 연장할 수 있습니다.

1. 연체되어 있는 도시가스요금의 납부가 명확히 예견되는 수용가

2. 제25조에 의한 보증금, 보증보험증권 및 보증금의 동일한 담보물권 예치 대상 수용가

3. 특히 필요하다고 당사가 인정할 때

제29조 (공급중지 등의 해제)

① 당사가 이 규정에 의하여 공급을 중지한 경우 가스사용자는 그 공급중지 사유를 해소하거나 손해를 배상한 때에는 당사에 공급중지 해제를 신청하여야 합니다. 다만, 제28조의 규정에 의하여 가스공급 중지 후 해제시에는 별표 5의 해제수수료를 납부하여야 합니다.

② 당사는 제1항의 규정에 의한 신청이 있는 경우에 시설을 점검하고 가스 사용상 위해요인이

없다고 판단되는 경우에는 24시간 이내에 신속히 공급을 재개하여야 합니다.

③ 제28조 제2항의 규정에 의하여 사용시설을 폐지한 후 가스사용자가 다시 공급을 원할 때에는

제5조의 규정에 의한 새로운 신청자와 동일한 것으로 봅니다. 이 경우 시설분담금은 제6조

제3항의 규정을 적용합니다.

제7장  안    전

제30조 (가스사용자의 안전관리 책임)

① 가스사용자가 가스누출을 감지한 때에는 즉시 가스계량기 전후의 밸브 및 퓨즈콕을 잠그고   당사에 통지하여야 합니다.

② 가스사용자는 가스사용시설 일체에 대하여 선량한 관리자의 주의로서 위해가 발생하지 아니하도록 안전하게 사용 및 관리하여야 하며, 관리의무를 태만히 함으로서 발생되는 손해에 대하여는 당사가 책임을 지지 아니합니다.

③ 가스사용자가 고압가스등을 함께 사용하는 경우에는 법 및 관계법규가 정하는 바에 따라

별도의 안전시설을 설치하여야 하며, 이 경우 설치비용은 가스사용자의 부담으로 합니다.

④ 가스사용자는 그의 가족ㆍ고용인ㆍ동거인 등의 행위에 대하여 도시가스사업법, 민법 등 관계법령과 이 규정에 따라 책임을 질 수 있습니다.

⑤ 공동주택의 정기점검 불합격시 시설개선의 기간이 90일을 초과할 경우 재검수수료는

사용자가 부담합니다.

제31조(다른 규정과의 관계)

이 규정에서 정하지 아니한 가스공급 및 사용시설의 안전에 관한 사항은 법 제26조의 규정에

의거 당사가 도지사에게 제출한 안전관리규정을 적용합니다.

제8장  기    타

제32조 (문서보관)

① 당사는 법 또는 도지사가 정하는 다음 서류에 대하여는 소정기간 기록을 보존합니다.

1.특별점검 점검결과 ------------------------------- 3년

2.공급관 공사계획   ------------------------------- 3년

3.도시가스 공급비용 산정 -------------------------- 5년

4.도시가스 사용료 부과 일반------------------------ 5년

5.도시가스 사용료 징수 일반 ----------------------- 5년

6.도시가스 공급규정 변경승인 신청 ---------------- 10년

7.가스종류 등 변경허가 신청 ---------------------- 영구

8.가스공급시설 변경허가 신청 --------------------- 영구

② 당사는 정당한 사유로 민원인 및 그 밖의 관계기관의 서류열람요청이 있을 때에는 이에   응하겠습니다.

제33조 (사용장소의 출입)

당사는 검침ㆍ점검ㆍ조사 및 그 밖의 작업이 필요한 경우에는 당사 직원 및 당사의 위탁을 받은 회사의 직원을 가스사용자의 시설 설치장소에 출입하게 할 수 있으며, 가스사용자는 정당한 사유가 없는 한 출입을 승낙하여야 하며, 출입자는 사원증명서 또는 신분증명서를 제시해야 합니다.

부           칙

제1조 (시행일) 이 규정은 2008년 06월 01일부터 적용합니다.

별    표

[별표1]

가스계량기의 등급별 표준가스소비량(기존)

등 급	2	3	4	5	7	10	16	25	40
표준사용량 (㎥/h)	2	3	4	5	7	10	16	25	40

[별표1-1]

가스계량기 등급별 표준가스소비량(신품계량기 적용)

모 델	G-1.6	G-2.5	G-4	G-6	G-10	G-16	G-25
표준사용량 (㎥/h) 및 등급	2.5	4	6	10	16	25	40

※ 시간당 표준사용량이 41㎥이상인 경우 다음의 표준가스사용량 산정방법에 의해 산정하고 당사와   수요자가 협의하여 가스계량기를 선정합니다.

1) 주택용 수요가

- 취사전용 수요가(중앙난방 및 지역난방) : G-1.6(2.5m3/h)

- 취사전용 이외의 수요가 : 최소G-2.5(4등급) 이상

2) 주택용외 수요가

보일러 등 각 사용시설의 총 표준가스소비량. 다만, 보일러가 시간당 증기발생량으로 표시되어 있을 경우의 표준가스소비량은 1톤의 열량을 2,635,983KJ(63만kal/h)로 하고 도시가스열량은 제26조에 규정한 표준열량으로 환산하여 산정합니다.

[별표 2]  시설분담금

1.주택․난방용(취사용,개별난방,중앙난방,업무난방),일반용,냉방용,지역난방용,열병합용

(단위 : 원)

시설구분	시설분담금
	신설시	개조시
2등급 초과	계량기 1등급 초과당 22,000원 추가	계량기 등급차에 따라 차액 징수

※ 계산기준

{(계량기등급-2) × 22,000} ＋ 50,000

※ 부가가치세는 별도입니다.

2. 산업용, 수송용

(단위 : 원)

구 분	금 액
신 설	계량기 등급당 20,000원
변 경	개조시(증설,변경 등) 신ㆍ구 계량기 용량에 따라 차액 징수

※ 부가가치세는 별도입니다.

[별표3] 가스요금표

□ 경남에너지(주)

(단위 : 원)

구 분		기본요금	사용량요금 (㎥당 단가)	비고
주택용	취 사 용	1,500원/월	원료비 + 110.65	부가세별도
	개별난방	750원/월	원료비 + 110.65
	중앙난방	750원/월	원료비 + 106.23
업무난방			원료비 + 120.63
일반용	영 업1		원료비 + 121.21
	영 업2		원료비 + 82.29
냉 방 용			원료비 + 102.54
산 업 용 1			원료비 + 80.14
산 업 용 2			원료비 + 75.31
집단에너지용			원료비 + 46.23
열병합용			원료비 + 89.78
수 송 용			원료비+충전비+25.88

※ 1) 원료비는 도매사업자로부터 통보받은 원료비를 적용합니다.

2) 냉방용 요금은 냉방용으로 사용한 도시가스에 한하며, 적용기간은 5개월(5～9월)로 합니다.

3) 공동주택 및 업무용 시설내 열병합발전시설과 연계된 소규모 자가 열전용보일러 시설의 공급비용은 작각 주택용 중앙남방 요금 및 업무난방 요금을 적용하며, 기타 부분은 각 용도별 공급비용을 적용합니다.

4) 수용용 CNG 충전비용은 별도 계상합니다.

5) 기본요금은 주택용(취사전영 1,500원, 지역난방용 1,500원, 주택난방 750원)으로 적용합니다.

□ (주)경동도시가스

(단위 : 원/㎥)

구 분		기본요금	사용량요금 (㎥당 단가)	비고
주택용	취 사 용	주택용 750원/월 지역난방1,500원/월	원료비 + 124.87	부가세 별도
	개별난방	750원/월	원료비 + 124.87
업무난방			원료비 + 121.53
일반용	영업용1		원료비 + 131.96
	영업용2		원료비 + 111.76
냉 방 용			원료비 + 122.02
산업용 1			원료비 + 86.61
산업용 2			원료비 + 84.73
지역난방			원료비 + 46.10
열병합용			원료비 + 95.04
수 송 용			원료비 + 충전비용 + 25.88

※ 1) 원료비는 도매사업자로부터 통보받은 원료비를 적용합니다.

2) 사용량 요금은 원료비 + 공급비용 + 투자재원(5원/㎥)으로 구성됩니다.

3) 냉방용 요금은 냉방용으로 사용한 도시가스에 한하며, 적용기간은 5개월(5～9월)로 합니다.

4) 공동주택 및 업무용 시설내 열병합발전시설과 연계된 소규모 자가 열전용보일러 시설의 공급비용은 작각 주택용 중앙남방 요금 및 업무난방 요금을 적용하며, 기타 부분은 각 용도별 공급비용을 적용합니다.

5) 수용용 CNG 충전비용은 별도 계상합니다.

6) 직전년도 연간 도시가스 사용량이 월평균 90만㎥ 미만 사용 사업장은 “산업용1”을 적용하고, 90만㎥ 이상 사용 사업장은 “산업용 2”를 적용합니다.

□ (주)지에스이

(단위 : 원/㎥)

구 분		기본요금	사용량요금(㎥당 단가)	비고
주택용	취 사 용	주 택 용 750원/월 지역난방 1,500원/월	원료비 + 129.20	부가세별도
	개별난방	750원/월	원료비 + 129.20
	중앙난방		원료비 + 129.20
업무난방			원료비 + 160.75
일반용	영업용1		원료비 + 177.65
	영업용2		원료비 + 149.30
냉 방 용			원료비 + 151.49
산 업 용			원료비 + 114.04
집단에너지용			원료비 + 129.20
열병합용			원료비 + 116.04
수 송 용			원료비 + 충전비용 + 22.88

※ 1) 원료비는 도매사업자로부터 통보받은 원료비를 적용합니다.

2) 냉방용 요금은 냉방용으로 사용한 도시가스에 한하며, 적용기간은 5개월(5～9월)로 합니다.

3) 공동주택 및 업무용 시설내 열병합발전시설과 연계된 소규모 자가 열전용보일러 시설의 공급비용은 작각 주택용 중앙남방 요금 및 업무난방 요금을 적용하며, 기타 부분은 각 용도별 공급비용을 적용합니다.

4) 수용용 CNG 충전비용은 별도 계상합니다.

[별표 4]  가스계량기 교체비용(제13조 관련)

1. 중앙난방용(업무난방용은 제외), 일반용

(단위 : 원)

계량기 등급	1	1.6	2	2.5	3	4	5	6	7
금 액	140	200	260	280	300	460	550	560	570
계량기 등급	10	16	25	40	40등급 초과
금 액	1,070	4,680	4,860	6,950	당해 설치계량기에 따라 별도 계상

주1) 가정용은 계량기교체비용을 부과하지 않습니다.

주2) 부가가치세는 별도입니다.

[별표 5]  해제수수료

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
주택용 및 일반용	2,000
산 업 용	11,000

※ 부가가치세는 별도입니다.