2023년 1/4분기 수질검사 성적서

【 약수터명 : 계양약수터 】

검 사 항 목	수질기준	결 과	음용적․부
일반세균	100CFU/㎖이하	9	적 합
총대장균군	불검출/100㎖	불검출
대장균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ	불검출
질산성질소	10mg/ℓ	0.1
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ	0.9
증발잔류물	500mg/ℓ	15

○ 채수일자 : 2023년 2월 7일

○ 다음 정기검사 예정일 : 2023년 4~6월

○ 검사기관 : ㈜그린환경연구원

○ 수질결과문의 : 상하수도사업소 운영지원팀(☎831-5505)

○ 시설물문의 : 상하수도사업소 수도시설팀(☎831-5532)

사     천    시    장

2023년 1/4분기 수질검사 성적서

【 약수터명 : 대방약수터 】

검 사 항 목	수질기준	결 과	음용적․부
일반세균	100CFU/㎖이하	5	적 합
총대장균군	불검출/100㎖	불검출
대장균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ	불검출
질산성질소	10mg/ℓ	0.6
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ	1.4
증발잔류물	500mg/ℓ	35

○ 채수일자 : 2023년 2월 7일

○ 다음 정기검사 예정일 : 2023년 4~6월

○ 검사기관 : ㈜그린환경연구원

○ 수질결과문의 : 상하수도사업소 운영지원팀(☎831-5505)

○ 시설물문의 : 상하수도사업소 수도시설팀(☎831-5532)

사     천    시    장

2023년 1/4분기 수질검사 성적서

【 약수터명 : 수양약수터 】

검 사 항 목	수질기준	결 과	음용적․부
일반세균	100CFU/㎖이하	14	적 합
총대장균군	불검출/100㎖	불검출
대장균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ	불검출
질산성질소	10mg/ℓ	1.1
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ	1.2
증발잔류물	500mg/ℓ	239

○ 채수일자 : 2023년 2월 7일

○ 다음 정기검사 예정일 : 2023년 4~6월

○ 검사기관 : ㈜그린환경연구원

○ 수질결과문의 : 상하수도사업소 운영지원팀(☎831-5505)

○ 시설물문의 : 상하수도사업소 수도시설팀(☎831-5532)

사     천    시    장

2023년 1/4분기 수질검사 성적서

【 약수터명 : 각산약수터 】

검 사 항 목	수질기준	결 과	음용적․부
일반세균	100CFU/㎖이하	15	적 합
총대장균군	불검출/100㎖	불검출
대장균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ	불검출
질산성질소	10mg/ℓ	불검출
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ	1.2
증발잔류물	500mg/ℓ	226

○ 채수일자 : 2023년 2월 7일, 22일

○ 다음 정기검사 예정일 : 2023년 4~6월

○ 검사기관 : ㈜그린환경연구원

○ 수질결과문의 : 상하수도사업소 운영지원팀(☎831-5505)

○ 시설물문의 : 상하수도사업소 수도시설팀(☎831-5532)

사     천    시    장