공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.06.25 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.7	6.5	1.6	4.824	0.395	110
삼천포공공하수처리시설	2.3	5.2	1.2	7.129	0.147	600
곤양공공하수처리시설	1.5	4.9	0.5	12.009	1.002	110
서포공공하수처리시설	1.9	9.4	0.4	13.540	1.071	121