공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.06.26 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	2.0	5.9	1.5	4.825	0.511	129
삼천포공공하수처리시설	2.1	5.4	2.6	8.724	0.321	790
곤양공공하수처리시설	1.0	5.2	1.2	10.420	1.191	158
서포공공하수처리시설	1.6	9.0	1.4	12.390	1.146	116