공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.06.01 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.0	6.9	1.6	9.620	0.332	80
삼천포공공하수처리시설	0.6	6.0	3.2	13.318	0.215	69
곤양공공하수처리시설	1.3	6.1	1.4	12.050	1.237	127
서포공공하수처리시설	1.2	7.2	1.0	12.540	1.090	140