공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.06.27 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	3.0	6.7	1.4	5.945	0.372	104
삼천포공공하수처리시설	1.1	4.4	1.0	8.940	0.169	950
곤양공공하수처리시설	1.4	5.6	1.0	12.9	1.013	168
서포공공하수처리시설	1.8	8.9	1.0	10.551	1.216	170