공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.09.22 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.0	9.1	0.7	9.720	0.825	177
삼천포공공하수처리시설	3.8	5.2	3.4	12.915	0.129	340
곤양공공하수처리시설	1.8	6.0	0.4	16.140	1.057	229
서포공공하수처리시설	0.8	9.4	0.7	14.040	1.334	158