공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.16 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	0.8	7.8	2.0	5.780	0.402	71
삼천포공공하수처리시설	3.6	9.0	2.6	12.000	1.286	230
곤양공공하수처리시설	1.3	7.4	1.0	14.890	1.208	134
서포공공하수처리시설	1.7	12.2	1.5	13.284	1.272	131