공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.06.08 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	2.0	8.3	1.5	10.815	0.205	54
삼천포공공하수처리시설	1.3	4.4	2.0	7.731	0.083	73
곤양공공하수처리시설	1.2	5.0	1.2	13.360	1.497	116
서포공공하수처리시설	1.7	7.8	0.6	13.970	1.322	122