공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.07.08 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.1	4.0	0.6	4.544	0.204	121
삼천포공공하수처리시설	1.2	4.8	3.6	9.204	0.946	250
곤양공공하수처리시설	0.8	5.3	4.0	6.720	1.101	164
서포공공하수처리시설	1.7	7.6	0.9	7.450	1.104	135