공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.21 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.3	9.1	1.6	6.024	0.817	46
삼천포공공하수처리시설	2.7	6.0	2.0	13.123	1.374	1500
곤양공공하수처리시설	0.9	5.9	0.1	14.631	1.318	116
서포공공하수처리시설	1.9	9.5	0.5	10.277	1.680	131