공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.09.18 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.6	8.6	1.0	8.815	0.623	170
삼천포공공하수처리시설	1.6	5.6	1.4	11.405	0.089	250
곤양공공하수처리시설	0.8	4.8	1.1	12.920	1.554	250
서포공공하수처리시설	1.7	8.9	0.9	13.790	1.142	188