공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.13 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.0	9.3	1.5	9.100	0.323	37
삼천포공공하수처리시설	1.6	8.6	3.2	13.864	1.248	880
곤양공공하수처리시설	1.2	5.8	0.6	14.580	1.340	170
서포공공하수처리시설	2.6	11.6	2.0	17.349	1.559	244