공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.09.01 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.4	7.5	2.9	7.124	0.486	110
삼천포공공하수처리시설	3.2	4.0	1.6	8.739	0.975	260
곤양공공하수처리시설	0.3	6.2	0.5	13.460	1.604	139
서포공공하수처리시설	1.0	10.3	0.8	15.560	1.370	122