공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.25 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.2	7.3	1.6	6.180	0.892	54
삼천포공공하수처리시설	3.1	5.2	1.8	6.757	0.202	360
곤양공공하수처리시설	0.9	6.4	0.3	11.710	1.272	145
서포공공하수처리시설	0.8	10.6	1.0	14.160	1.179	135