공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.19 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.5	8.5	1.6	5.367	0.340	45
삼천포공공하수처리시설	2.7	5.2	1.0	3.653	0.162	130
곤양공공하수처리시설	0.7	7.1	0.3	9.574	1.254	162
서포공공하수처리시설	1.7	7.1	0.6	6.360	1.270	105