붙임 4		´20년도 소규모 공공시설 안전점검 결과통보

´20년도 소규모 공공시설 안전점검 결과보고(건설과)

□ 안전점검 결과

○ 추진실적

구 분	총 계	소교량	세천	낙차공	취입보	농로	마을진입로
점검대상	11		11
점검실적	11		11

○ 점검인원

계	공무원	민간전문가	공사・공단	기타 (안전단체, 일반시민 등)
3명	2명	1명	0명	0명

○ 주요 지적사항

계	이상없음	현장시정조치	보수‧보강대상	정밀안전진단대상
11개	0개	11개	0개	0개

○ 주요내용

- (현장시정조치) 일부구간 하상 퇴적토 준설 및 세굴보강 필요

※ 능화마을2세천, 화암세천, 방골세천

○ 행정처분대상

계	시정명령	과태료	영업정지 (공사중지)	기 타
0개	0개	0개	0개	0개

□ 점검결과 개선현황

○ 보수보강 대상수 3개소, 소요예산0.5억원

계		조치완료		조치중		‘20년 완료예정		‘20년 이후 조치
대상수	예산	개소	예산	개소	예산	개소	예산	개소	예산
3개	1억원							3	0.5

- 보수보강 내용

· (세천) 일부구간 하상 퇴적토 준설 및 세굴보강 필요

※ 능화마을2세천, 화암세천, 방골세천

- 예산확보 방안 : 21년 당초예산 확보

□ 점검결과 공개현황

○ 점검결과 공개 현황 : 총 11건 중 11건(100%)

시·군·구	대상건수	공개건수	공개방법	비공개사유
사천시	11	11	시군홈페이지

○ 시·도별 공개현황

- (공개대상) 시·도, 시군구별 소규모 공공시설 안전점검 결과

- (공개내용) 점검대상, 소재지, 점검결과, 관리자(부서, 연락처)

- (공개방법) 시·도, 시군구청 홈페이지에 공개

- (공개일정) ´20.4월 ~ 5월