공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.06.07 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.5	8.8	1.3	9.593	0.407	44
삼천포공공하수처리시설	0.8	5.2	2.6	9.184	0.073	120
곤양공공하수처리시설	1.5	6.0	1.0	12.660	1.417	131
서포공공하수처리시설	1.0	8.8	0.5	14.130	1.392	147