공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.06.08 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.6	7.9	3.8	9.400	0.302	115
삼천포공공하수처리시설	0.9	4.0	0.4	7.940	0.086	100
곤양공공하수처리시설	1.7	5.5	1.3	12.260	1.215	103
서포공공하수처리시설	2.0	7.4	1.2	13.400	1.470	149