공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.27 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	2.0	6.8	1.9	7.270	0.961	47
삼천포공공하수처리시설	2.4	4.0	1.0	8.581	0.137	95
곤양공공하수처리시설	0.9	5.4	1.1	12.977	1.371	162
서포공공하수처리시설	1.4	7.7	0.7	15.810	1.583	129