공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.06.08 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.5	8.8	1.7	10.043	0.312	70
삼천포공공하수처리시설	1.1	3.4	1.2	6.576	0.061	420
곤양공공하수처리시설	1.8	5.9	1.5	11.900	1.535	150
서포공공하수처리시설	1.6	10.8	1.5	15.750	1.693	158