공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.06.29 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.7	6.9	2.5	4.294	0.412	112
삼천포공공하수처리시설	1.8	4.4	0.6	9.257	0.095	550
곤양공공하수처리시설	1.0	5.2	1.2	12.500	1.106	149
서포공공하수처리시설	1.3	8.6	1.2	11.990	1.182	155