공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.06.05 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.4	8.4	1.9	12.390	0.700	49
삼천포공공하수처리시설	1.0	5.4	2.0	9.625	0.071	260
곤양공공하수처리시설	1.8	5.1	0.7	12.160	1.509	141
서포공공하수처리시설	1.6	8.5	0.5	14.990	1.629	154