공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.09.07 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	2.0	7.9	2.5	9.036	0.320	149
삼천포공공하수처리시설	1.0	4.8	1.8	9.410	0.117	260
곤양공공하수처리시설	0.7	5.1	0.5	12.850	1.460	157
서포공공하수처리시설	0.8	7.2	0.4	13.569	1.358	109