공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.09.15 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	2.1	8.0	2.5	7.990	0.492	173
삼천포공공하수처리시설	0.6	5.2	2.6	10.324	0.048	170
곤양공공하수처리시설	1.0	5.2	0.5	14.213	1.032	196
서포공공하수처리시설	1.7	8.7	1.7	16.690	1.451	184