공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.24 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.4	8.3	1.8	6.142	0.660	49
삼천포공공하수처리시설	1.3	4.8	1.6	6.728	0.049	380
곤양공공하수처리시설	0.5	6.1	0.7	14.040	1.088	132
서포공공하수처리시설	1.1	9.0	0.8	11.290	1.256	120