공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.09.27 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.3	9.3	0.9	11.286	0.396	355
삼천포공공하수처리시설	1.6	6.8	3.6	14.326	0.182	450
곤양공공하수처리시설	1.4	7.1	0.5	14.589	1.349	425
서포공공하수처리시설	1.0	9.2	0.8	15.600	1.466	39