사천시 건축위원회(구조심의) 심의 결과

[사남농협 해체계획서 구조(서면)심의]

○ 심의결과 : 5명 위원

- 동의 4명, 조건부동의 1명, 재심의 0명, 미제출 0명

위원	의 견	비고
위원1	- 해체 계획서대로 안전하게 헤체작업 수행 바람.	동의
위원2	- 시공단계별 해체구조물의 안전을 검토하여 작업방향 및 시공 계획서를 검토하시기 바람.	동의
위원3	- 현재 지상층 만을 해체 대상인 것으로 확인됨. 만약, 지하층이 해체 대상이 된다면 해체시 적용되는 흙막이 가시설에 대한 안정성 검토가 필요함.	동의
위원4	- 유류시설 이용자에 대한 안전 대책이나 안전시설 등을 고려할 필요가 있음.	주건부 동의
위원5	- 수정 의견이 적절히 반영된 것으로 보임	동의

○ 조치계획

- 구조심의 의견 반영하여 해체공사 진행하도록 조치.