공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.26 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.3	5.9	1.6	5.820	1.032	33
삼천포공공하수처리시설	2.7	4.6	2.6	8.856	0.393	220
곤양공공하수처리시설	0.6	5.6	1.3	14.203	1.108	155
서포공공하수처리시설	1.2	6.8	1.0	16.420	1.705	140