공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.28 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.8	7.3	1.6	5.820	0.684	38
삼천포공공하수처리시설	0.8	4.4	1.2	8.829	0.085	150
곤양공공하수처리시설	0.7	5.5	1.0	14.300	1.268	155
서포공공하수처리시설	1.2	8.1	0.8	14.900	1.479	119