공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.12 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.8	9.3	1.7	9.507	0.310	42
삼천포공공하수처리시설	2.4	7.8	1.8	9.277	0.206	150
곤양공공하수처리시설	0.9	5.9	0.4	15.420	1.440	139
서포공공하수처리시설	1.9	12.1	2.6	17.409	1.671	256